50.50.20		BALKON- EN TERRASAFVOER

Fabrikaat: Viega

Vloerput Adventix model 4943.2 geschikt voor inbouw in vlakke vloerconstructies,

Conform NEN-EN 1253

Afvoercapaciteit: 2,5 l/s

Nominale doorlaat (DN): zij aansluiting 50mm.

Afmeting flens: 300mm

Materiaal: PP

Bevestiging:  in te plakken

Rooster: 100 x 100 mm RVS 1.4301

Maximale belasting K = 300 KG

Zonder Sifon, met draaibaar en hoogte verstelbaar bovenstuk, afdichtingflens en stop.