51.42.10	-a	AFVOERGOOT

Fabrikaat: Viega.

Advantix badkamerafvoer model 4980.60

Afvoercapaciteit:  0,5l/s.

Aansluiting: 50mm.

Inbouwhoogte: 62 mm.

Waterslothoogte:  25mm.

Belasting: 300 kg.

Toebehoren:

Kerdi waterkerende afdichtingsmanchet.

Afdichtingsflens.

Sifon uitneembaar.

Bouwbeveiliging.

opzetstuk met frame.

RVS rooster

verstelbare afvoerbocht 45 gr.