51.61.10	.a	TERUGSLAGKLEP

Fabrikaat: Viega.

Grundfix Plus model 4987.41 geschikt voor vuilwater.

Conform NEN-EN 13564

Nominale doorlaat (DN): aansluiting 100, 125 of 150 mm.

Afmeting klep: 640 x 295 x 245 mm  (LxHxB DN 150).

Motor aangedreven.

Met accu, indien stroom uitvalt.

Versterker met optische en akoestische alarmmelding.

Aansluitkabels, drukslang, testinstallatie.