51 BINNENRIOLERING

Ruimte besparende Miva wastafel sifons

Kunststof (wit)		Buissyphon		a	muur	Art. 133207

Bekersyphon		b	muur	Art. 128913

Chroom			Plugbekersyphon		c	muur	Art. 148355

51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.70-a	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega,

Buissifon, 1 ½  x 40, 6932.495, art.nr. 133207 voor miva wastafels,

Nominale doorlaat (DN): 40 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: kunststof.

Afdekrozet los bij bestellen,

Ruimtebesparend,

Inklusief toebehoren:

Afvoerplug en standpijp,

51.62.70-b	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega,

Bekersifon, 5/4 x 32,  5730, art.nr. 128913 voor miva wastafels,

Nominale doorlaat (DN): 32 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: kunststof,

Afdekrozet: kunststof,

muurbuis kunststof:

separaat bij te bestellen Ø32 x 250 mm   (art. 613280 )

Exclusief toebehoren:

afvoerventiel met plug.

51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.70-c	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega,

Plugbekersifon, 5/4x5/4, 5753.09, art.nr. 148355 voor miva wastafels,

Nominale doorlaat (DN): 32 mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: messing verchroomd.

Afdekrozet messing verchroomd,

muurbuis messing verchroomd:

separaat bij te bestellen Ø32 x 250 mm   (art. 112240 ),

Inclusief toebehoren:

Universele rvs afvoerplug met plugstop.