51.61.10	.a	TERUGSLAGKLEP

Fabrikaat: Viega.

model 4986.2 geschikt voor doorgaande leidingen.

Conform NEN-EN 13564.

Nominale doorlaat (DN): 100, 125 en 150 mm.

Handbediening.