53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11	a	CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT WAND

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Prevista Dry

In gepoedercoat frame met KIWA-keur model 8522.11

Inhoud (dm3): 7.5

instelbaar groot 3.5-7.5 l  of 2 tot 4 met kleine spoeling.

Afmetingen (mm):  1120 / 1360 x 500

Bediening/afdekplaat:

- vorm: Alle bedieningsplaten  in het Viega assortiment.

- materiaal: kunststof ,metaal of glas.

- oppervlaktebehandeling: verchroomd, RVS, glas en in sanitairkleuren.

Vlotterkraan:

aansluiting: R½ .

Toebehoren:

- spoelbocht

- aansluitverbinder

- bevestigingsmiddelen

-geluidisolatieset voor keramiek

-mantelbuis voor Douche-WC aansluiting