53		SANITAIR

53.31		CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11	b	CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0.	CLOSETPOT

1.	SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega type Prevista Pure model 8512 voor inbouw of ommetseling met KIWA-keur.

Inhoud (dm3): 7.5

instelbaar groot 3.5-7.5 l klein 2-7 l spoeling

Materiaal: verzinkt

Afmetingen (mm):. 1077 x 475

Aansluitingen: R½".

Bedieningsplaten zie productgroep prevista bedieningsplaten

Toebehoren:

- spoelstroombeperker

- aansluitgarnituur

- bevestigingsmiddelen