53		SANITAIR

53.31		ELECTRISCHE SPOELING CLOSETCOMBINATIES

53.31.11	-c	ELECTRISCHE SPOELING

0.	ELECTRISCHE SPOELING

1.	ELECTRISCHE SPOELING VOOR VIEGA SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Viega Model 8580.29 extra te bestellen netvoeding

Inbouwset voor elektrische aandrijfing.

Standaard Instelling: Volledige spoeling 7.5 liter en 3 liter kleine spoeling en instelbaar hygiene-functie

Toepasbaar: Viega inbouwreservoirs Prevista

Optioneel:

- Batterijhouder model 8580.33

- Netvoeding model 8580.32

- Adapter model 8570.57