53	SANITAIR

53.80	TOEBEHOREN SANITAIR

53.80.10-a	MULTIPLEX TRIO E ARMATUUR

Fabrikaat: Viega

Type: Multiplex trio E elektronisch mengstation model 6146 voor het instellen en regelen

van de watertemperatuur en vulhoeveelheid van een bad in combinatie met multiplex  trio,

multiplex trio F, rotaplex trio en rotaplex trio F

Systeem: Elektronisch mengstation

Voeding: Netvoeding (Aansluitspanning 100/240 V AC/ 50-60Hz volgens NEN 1111)

Bediening: Draai/drukknop verchroomd met kleur indicatie,

Uitvoering: E, E2 en E3, de MTE-3 met display en temperatuur aanduiding

Toebehoren:

- Geheugenfunctie voor individuele comfortinstellingen van temperatuur en badvulhoogte

temperatuur en waterhoeveelheid voor 3 personen

- Handmatige omstelmogelijkheid voor handdouche en badvulling

- 38 °C beveiliging handmatig overbrugbaar

- Aansluitingen flexibel

- Hoekstopkranen

- mengstation