50.50.20		BALKON- EN TERRASAFVOER

Fabrikaat: Viega

Vloerput Adventix model 4946.2 geschikt voor inbouw in vlakke vloerconstructies,

Conform NEN-EN 1253

Afvoercapaciteit: 4,5 l/s

Nominale doorlaat (DN): onder aansluiting 100mm.

Afmeting flens: 300mm

Materiaal: PP

Bevestiging:  in te plakken

Met Kiezelvanger, afdichtingflens en stop

Maximale belasting K = 150 KG

Zonder Sifon