50.50.20		BALKON- EN TERRASAFVOER

Fabrikaat: Viega

Vloerput Adventix model 4945.2 geschikt voor inbouw in vlakke vloerconstructies,

Conform NEN-EN 1253

Afvoercapaciteit: 3 l/s

Nominale doorlaat (DN): zij aansluiting 70mm.

Afmeting flens: 300mm

Materiaal: PP

Bevestiging:  in te plakken

Met Kiezelvanger afdichtingflens en stop

Maximale belasting K = 150 KG

Zonder Sifon