50.62.20		BALKON- EN TERRASAFVOER

Fabrikaat: Viega

Vloerput Adventix model 4942.5 in te storten.

Conform NEN-EN 1253

Afvoercapaciteit:  2,5 l/s

Nominale doorlaat (DN): onder aansluiting 50mm.

Materiaal: PP

Bevestiging:  in te storten

Met rond rooster 100 mm en stop

Maximale belasting K = 300 KG

Zonder Sifon en afdichtingflens