51 BINNENRIOLERING

Bidet sifons

Chroom Bidet bekersifon			  a	Art. 114619

Chroom Bidet buissifon			  b	Art. 103781

Kunststof bekersifon			  c 	Art. 120337

Kunststof buissifon			  d 	Art. 218980

51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.40-a	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Bidet bekersifon, 5/4 x 5/4 x 200, 5555, art.nr. 114619.

Nominale doorlaat: DN32.

Aansluitingen: draad 5/4”.

Materiaal: Messing verchroomd.

inclusief toebehoren:

Chroom rozet en muurbuis.

51.62.40-b	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Bidet buissifon, 5/4 x 5/4, 5535K, art.nr. 103781.

Nominale doorlaat: DN32 .

Aansluitingen: draad 5/4”.

Materiaal: Messing verchroomd.

inclusief toebehoren:

Chroom rozet en muurbuis.

51.62.40-c	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega

Bidet bekersifon, 5/4 x 5/4, 5555k, art.nr. 120337.

Nominale doorlaat: DN32.

Aansluitingen: draad 5/4”.

Materiaal: kunststof.

inclusief toebehoren:

kunststof rozet en muurbuis.

51.62.40-d	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Bidet buissifon, 5/4 x 32, 5536, art.nr. 218980.

Nominale doorlaat: DN32.

Aansluitingen: draad 5/4”.

Materiaal: kunststof.

inclusief toebehoren:

kunststof rozet en muurbuis.