51 BINNENRIOLERING

Gipsvanger sifons

Compleet afvoer voor onderste en bovenbak		  	Art. 140793

51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.50		AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Afvoer- overloopgarnituur, 1 ½ , 3715, art.nr. 140793.

Voor gipsvanger.

Bovenste gipsbak: 	Met twee messing schachtventielen.

Ketting 500mm en stop.

Kunststof wit afvoer.

Onderste gipsbak:	Met messing schachtplug.

Inclusief rooster.

Standpijp.