51 BINNENRIOLERING

Urinoir sifons

Kunststof (wit)		Bekersifon		a	muur	Art. 112 271

Buissifon		b	muur	Art. 117 771

aansluitbocht		Wit			c	muur	Art. 108 212

Chroom			d	muur	Art. 132 644

51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.80-a	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega

Bekersifon, 50 x 40, 5725.94, art.nr. 112271,

Voor urinoirs zonder aangevormd sifon

Met lippendichtring en horizontale afvoer

Nominale doorlaat: 40mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: kunststof

Muurbuis: Ø40mm x 180mm.

Afdekrozet: kunststof

Exclusief toebehoren:

Afvoerplug

51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.80-b	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega

Buissifon, 50 x 40, 5725.94, art.nr. 117771,

Voor urinoirs zonder aangevormd sifon

Met lippendichtring en horizontale afvoer

Nominale doorlaat: 40mm.

Aansluitingen: klem.

Materiaal: kunststof

Muurbuis: Ø40mm x 220mm.

Afdekrozet: kunststof

Exclusief toebehoren:

Afvoerplug

51.62.80-c	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega

Aansluitbocht wit, 50 x 50 x 125 mm, model 3228 art.nr. 108212

Voor urinoirs.

Met lippendichtring.

Nominale doorlaat: 50mm.

Aansluitingen: 50 mm in muur.

Materiaal: kunststof wit

Afdekrozet: kunststof wit

Exclusief toebehoren:

Afvoerplug

51.62.80-d	AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega

Aansluitbocht chroom, 50 x 50 x 125 mm, model 3228 art.nr. 132644

Voor urinoirs.

Met lippendichtring.

Nominale doorlaat: 50mm.

Aansluitingen: 50 mm in muur

Materiaal: kunststof verchroomd

Afdekrozet: kunststof verchroomd

Exclusief toebehoren:

Afvoerplug