51.62		APPENDAGES AAN LEIDINGEN

51.62.10		AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Sprongbocht DN 100 model 8090.

Voor afvoer closet met sprong van 60, 90, 120 of 180 mm.

Met lippendichting en profielafdichting.

Materiaal: kunststof wit.

Aansluiting op mof/buis 110 mm.