51.61.10	.a	TERUGSLAGKLEP

Fabrikaat: Viega

Grundfix model 4987.3 geschikt voor vuilwater.

Conform NEN-EN 13564.

Nominale doorlaat (DN): aansluiting 100, 125 of 150 mm.

Met testinrichting 2 pendelkleppen

Handbediening.