51.41.10	-a	INKORTBARE DOUCHEGOOT

Fabrikaat: Viega

Advantix vario  vloerafvoergoot model 4965.10, Basislement traploos inkortbaar tussen 300 – 1200 mm met afvoercapaciteit volgens NEN EN 1253.

Afvoercapaciteit: 0,4-0,8 l/s.

Aansluiting: 50mm.

Inbouwhoogte: 95 - 165mm.

Waterslothoogte: 50mm.

Materiaal: hoogwaardig kunststof

Bevestiging:  afstelpoten.

Stelmogelijkheden: met stelpoten op hoogte te stellen.

Afmetingen goot: 300 - 1200mm.

Design rooster: exclusief.

Toebehoren:

Afsluitkappen, afvoergarnituur met zelfreinigend sifon, uitneembare vuilvanger,  insteekrooster  in hoogte verstelbaar, hoogte compensatiestuk, afdichtingstroken met lijm en zaaghulp.

51.62.10	-b	INSTEEKROOSTER

Fabrikaat: Viega.

insteekrooster model 4965 uit roestvast staal 1.4301

Afmeting rooster: traploos inkortbaar tussen 300 - 1200mm.

Kleur: mat, glanzend, zwart en wit.