51.62.20		AFVOERGARNITUUR

Fabrikaat: Viega.

Slophoppersifon DN 100 model 3741,

Voor slophopper.

Met lippendichting.

Met rozet

Materiaal: kunststof wit

Aansluiting op mof 110 mm.