52            52	WATERINSTALLATIES

5231          52.31	METALEN BUISLEIDINGEN

523120a       52.31.20-a	AANLEG METALEN BUISLEIDING, STALEN BUIS

523120aS00    0.	AANLEG METALEN WATERLEIDING

523120aS000000Aanlegwijze:

523120aS001201- persverbinding

523120aS001201Fabrikaat: Viega  "INOX" (RVS 1.4521), Kiwa keur

523120aS001201volgens DIN 1988, getest volgens DVGW-werkblad W 534, met DVGW-systeemmerk,

Kiwa keur 523120aS001201DVGW-gecertificeerde en gepatenteerde lekcontrole  "SC-Contur" (safety connection),

523120aS001201dubbelzijdige persing en cilindrische insteek.

523120aS001201Materiaal fittingen:  roestvaststaal (edelstaal).

523120aS001201Materiaal buis: alle diameters roestvaststaal.

523120aS001201Nominale diameter (in mm): 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64, 76,1,  88,9 en 108,0.

523120aS001201Hulpstukken: Alle benodigde fittingen en buis om de installatie te completeren.

523120aS001201

523120aS001201Toebehoren: Viega-persmachines of door Viega voorgeschreven perstangen.

523120aS001201Belangrijk is, dat alleen Viega persbekken gebruikt worden.

523120aS01    1.	STALEN BUIS