60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.32.10-a	VERDELER/VERZAMELAAR

0.	VERDELER/VERZAMELAAR

Aanlegwijze: monteren tegen wand volgens tekening fabrikant

1.	ROESTVASTSTAAL, DN 25 MET FLOWMETERS

Fabrikaat: Viega.

Type: Model 1005.

Materiaal: RVS.

Constructie: Inclusief verzinkte muurbeugel

Geïntrigeerde flowmeters instelbaar: 0-5 l/min.

Afmetingen: DN 25.

- aansluiting cv zijdig: 1” binnendraad.

- aansluiting vloerverwarming: euroconus 3/4” buitendraad.

- inclusief vlakdichting 1” .

- aantal groepen, 2 tot 12 stuks volgens berekening installateur

-Hoogefficiente toerengeregelde pomp

Aftap- Vulmogelijkheid: 3/4” aan- en retourzijdig.

Toepassing: Verwarmen en koelen

2.	TOEBEHOREN

- Kogelafsluiters messing vernikkeld 1” bu model 1041

- Pomp verdeler regelstation model 1254.2