60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.32.10-c	RANDISOLATIE

0.	RANDISOLATIE

Aanlegwijze: Tegen de wand om uitzetting op te vangen monteren

Volgens installatievoorschrift fabrikant. Tevens isolerende werking en

Geluidreducerend naar naast gelegen ruimtes

1.	PE SCHUIM:

Fabrikaat: Viega.

Type: Model 1270.

Materiaal: PE Schuim CFK-vrij met folierand

Afmetingen: 150/8.